## Slide 1
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ: учитывать, регулировать, управлять

## Slide 2: СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ПРОЕКТОВ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ИХ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

## Slide 3: ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ
Указ Президента №889 от 04.06.2008
Задача: Снижение к 2020 году энергоемкости ВВП РФ не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2007 годом
Госпрограмма "Энергоэффективность и развитие энергетики"
Задачи: Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности
+13.5%
Актуальная цель: снижение энергоемкости ВВП к 2020 году /Президент РФ, 30.11.2015/
-8,2%
Экспертная оценка:
Снижение энергоемкости ВВП по отношению к 2007 г.
/А.Инюцын, Минэнерго, 2016/

## Slide 4: ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – МИРОВОЙ ОПЫТ / РЕЙТИНГ СТРАН
При подготовке данного слайда использована открытая информация из Доклада Американского совета по энергоэффективной экономке «Международный оценочный лист рационального энергопотребления» (International Energy Efficiency Scorecard).
Германия – 65 (1)
ЕС – 63 (3)
Канада – 50 (9)
США – 42 (13)
Россия – 35 (14)
16 ведущих экономик мира
31 показатель (макс. 100 баллов)
  Критический износ инженерной инфраструктуры
  Значительные и неконтролируемые потери энергии
  Снижение качества оказания услуг потребителям

## Slide 5: ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – ПОТЕНЦИАЛ В РФ ОГРОМЕН
При подготовке текущего слайда была использована информация из Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 года
Условия реализации потенциала:
приток инвестиций
применения наиболее эффективных технологий
18% потенциал в бюджетном секторе по снижению энергопотребления в РФ
40%
потенциал повышения эффективности в ЖКХ

## Slide 6: ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – ПРИМЕНЕНИЕ НДТ В СФЕРЕ ЖКХ В РФ
При подготовке текущего слайда и частей предыдущего и следующего использована информация из Государственного Доклада о состоянии энергосбережения и повышения энергетической эффективности в РФ в 2014 году, Министерство энергетики РФ
Chart: 
| Доля светоточек в составе осветительных систем с АСУ | Оснащение МКД приборами учета тепла | Внедрение автоматических ИТП в МКД
Показатели внедрения НДТ в сфере ЖКХ | 0.6 | 0.45 | 0.11
ВСЕГО 11% !!!
(а в 23 субъектах РФ доля внедрения автоматических ИТП составляет менее 1%)

## Slide 7: ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – ГДЕ МОЖНО СЭКОНОМИТЬ?
КАТАЛОГ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ и практических рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий и сооружений
СПРАВОЧНИК по реализации энергосберегающих мероприятий с привлечением внебюджетных источников финансирования посредством энергосервисных контрактов
1. Использование энергии воды, ветра, земли, солнца | 2. Замена устаревших осветительных приборов | 3. Установка энергосберегающего сантехнического оборудования
4. Теплоизоляция и герметизация труб, конструкций, перекрытий | 5. Установка ИТП с системой погодного регулирования | 6. Замена кухонного энергоемкого оборудования столовых

## Slide 8: ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ
Теплоснабжение:
60% всех коммунальных платежей
Рынок объемом в 2,1% ВВП (ЖКХ – 6%)
52% удельный вес потребляемой тепловой энергии в МКД к общему объему произведенных тепловых ресурсов в стране

## Slide 9: ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ
График соотношения фактических и расчетных температур

## Slide 10: КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
Этап 1 (учет): Обеспечение достоверного учета энергоресурсов

## Slide 11: КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
Этап 2 (регулирование): Проектирование и монтаж АИТП

## Slide 12: УСТАНОВКА ИТП С СИСТЕМОЙ ПОГОДНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Тепловой пункт – один из главных элементов систем централизованного теплоснабжения. Выполняет функции приема теплоносителя, преобразования, распределения между потребителями и учета расхода.
Обеспечение экономии тепловой энергии до 40%

## Slide 13: КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
Этап 3 (управление): Внедрение АИИС КУЭ

## Slide 14: КАК СДЕЛАТЬ КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ ПРОСТЫМ?
АЛЬБОМ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ по инженерным системам жилых, общественных заданий и складских помещений
Готовые проектные решения АИТП, УУТЭ, шкафов управления
Полное соответствие Правилам технической эксплуатации и СП41
Базируется на возможности построения решений на оборудовании отечественного производства

## Slide 15: АЛЬБОМ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
Типовые проектные решения:
АИТП модулей отопления
АИТП модулей ГВС
Узлы учета тепловой энергии
Шкафы управления УУТЭ
Разрабатывает Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

## Slide 16: АЛЬБОМ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
Пример из принципиальной схемы размещения точек измерения количества тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя, а так же его регистрируемых параметров в закрытых системах теплоснабжения на тепловых пунктах (ЦТП, ИТП) с подпиточным трубопроводом. (По методике ПКУ)

## Slide 17: ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ ГОТОВЫ К РЕАЛИЗАЦИИ
ЭФФЕКТИ-ВНОСТЬ
СРОКИ
СТОИМОСТЬ
КАЧЕСТВО
ВЫВОД: СДЕЛАЛИ СЛОЖНЫЕ ПРОЕКТЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПОНЯТНЫМИ!
 МОЖНО ТИРАЖИРОВАТЬ

## Slide 18: ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТОВ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ КОНСОРЦИУМОМ ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

## Slide 19: КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

## Slide 20: ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ
Санкт-Петербург
Гатчина
Выборг
Чебоксары
Мурманск
Калининград
Тихвин
Приозерск

## Slide 21: ПРИМЕР КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Контракт: «Поставка и установка автоматизированной системы учета и регулирования потребления воды и тепла в многоквартирных домах г. Чебоксары»

## Slide 22
Условия контракта
1300 многоквартирных домов
  Система дистанционной передачи данных
1364
прибора учета ХВС
1324
УУТЭ
ПРИМЕР КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
узлы учета ХВС
узлы учета ТЭ и ГВС
приборы учета ХВС
АИТП с системой погодного регулирования
АИИС КУЭ

## Slide 23
ПРИМЕР КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Обзор выполненных работ
  Предпроектное обследование многоквартирных домов
  Комплекс работ по установке узлов учета
  Проектирование, производство и монтаж БТП
  Проектирование и построение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета энергоресурсов

## Slide 24
ТЕПЛОВЫЕ УТЕЧКИ ЧЕРЕЗ ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ
Дата проверки: | 27.02.2012 11:51:42 |  | 
Местоположение | пр. Авиаконструкторов, д.35, корп.2 |  | 
Температура воздуха в помещении | + 20,0 °C | Температура наружного воздуха | -5 °C
Проблема | Потери через двери запасного выхода. | Приоритет ремонта: | Утепление дверей запасного выхода.

## Slide 25
МОСТКИ ХОЛОДА НА СТЫКАХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
Дата проверки: | 27.02.2012 12:03:23 |  | 
Местоположение | пр. Авиаконструкторов д.37 к.2. |  | 
Температура воздуха в помещении | +22 С | Температура наружного воздуха | -4 С
Проблема | Потери через внутренний угол здания. | Приоритет ремонта: | Теплоизоляция стыков стеновых панелей.

## Slide 26
ПРОБЛЕМЫ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА
Дата проверки: | 14.03.2012 9:44:57 |  | 
Местоположение | ул. Байконурская, д.7, корп. 2, лит. А. |  | 
Температура воздуха в помещении | + 22 С | Температура наружного воздуха | - 2 С
Проблема | Окна. | Приоритет ремонта: | Установка двухкамерных стеклопакетов.

## Slide 27
ПРИМЕР КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

## Slide 28
ПРИМЕР КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

## Slide 29
ПРИМЕР КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

## Slide 30
ПРИМЕР КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

## Slide 31
ПРИМЕР КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

## Slide 32: БТП «ТЭМ АИТП»
Блочный автоматизированный индивидуальный тепловой пункт с погодным регулированием – современный вариант ИТП, который полностью собирается в заводских условиях и доставляется на место монтажа в виде компактного модуля

## Slide 33
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Оперативный учет ресурсов и непрерывный мониторинг
  Централизованный контроль потребляемых ресурсов и мониторинг состояния каждого объекта
  Получение отчетных данных со всех точек учета для сведения баланса
Сокращение эксплуатационных затрат (КУ и оборудование )
  Сокращение количества обслуживающего персонала
  Сокращение времени на аварийные ремонтные работы
Экономия тепловой энергии
  Ожидаемая экономия тепловой энергии - 15-30%
  (коммерческий учет, БТП, диспетчеризация)
Повышение качества теплоснабжения
  Переход на закрытую систему ГВС
  Обеспечение комфортной температуры внутри помещений

## Slide 34
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
1. Как успешно реализовывать проекты энергосбережения? выбрать правильные решения (схемы, состав оборудования) сбалансировать стоимость проекта (ожидаемая экономия, срок окупаемости, необходимые инвестиции) решить задачу финансирования проекта (собственники, РСО, ЭСКО) 2. Отличие профессионалов:
адекватное ценообразование (без потери качества) современные технологические решения профессиональное управление проектом внимание к популяризации энергосбережения 3. Взаимодействие сторон, поддержка и сопровождение на стадии инициирования, реализации и завершения проекта

## Slide 35: О КОНСОРЦИУМЕ ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АДАПТАЦИИ СТРУКТУРЫ К РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТОВ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

## Slide 36: Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
Консорциум – мощное объединение, обеспечивающее комплексное решение задач энергосбережения и коммерческого учета в промышленности, строительстве и ЖКХ

## Slide 37: Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
Направления деятельности Консорциума
Приборостроение
Комплектные поставки
Проектирование
и монтаж
Производство БТП
АИИС КУЭ
Сервисное обслуживание
Ремонт и поверка

## Slide 38: Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
Приборостроение
Разработка и серийное производство приборов и систем коммерческого учета энергии и энергоносителей для комплексного решения задач энергосбережения

## Slide 39: Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
Комплектные поставки
Комплектные поставки с объединенного склада консорциума энергосберегающего оборудования, приборов КИПиА во все регионы России и страны СНГ

## Slide 40: Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
Проектирование и монтаж
Комплексное решение задач и реализация проектов любой сложности в области энергосбережения и коммерческого учета энергоносителей

## Slide 41: Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
Разработка и внедрение АИИС КУЭ
Разработка программных средств для комплексного решения задач автоматизации и диспетчеризации коммерческого учета практических всех видов энергоносителей

## Slide 42: Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
Сервисное обслуживание
Сервисное обслуживание
узлов учета тепловой энергии
центральных и индивидуальных тепловых пунктов
приточно-вытяжной вентиляции

## Slide 43: Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
Ремонт и поверка
4 собственных лаборатории: расхода, температуры, давления и вычислительной техники

## Slide 44: КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
Этап 1 (учет): Обеспечение достоверного учета энергоресурсов
Этап 2 (регулирование) : Проектирование и монтаж АИТП
Этап 3 (управление): АИИС КУЭ
Приборостроение
Комплектные поставки
Проектирование
и монтаж
Производство БТП
АИИС КУЭ
Ремонт и поверка
Сервисное обслуживание

## Slide 45: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОНСОРЦИУМА
Согласно приказу Министерства энергетики РФ почетная грамота вручена Никитину Павлу Борисовичу за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд.
Генеральный директор Консорциума
Никитин Павел Борисович

## Slide 46: ПАРТНЕРЫ КОНСОРЦИУМА. ОТРАСЛЕВАЯ РАБОТА

## Slide 47: Комплексное решение задач энергосбережения и коммерческого учета в промышленности и ЖКХ Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 150 Тел. (812) 325-36-37, 325-36-38 e-mail: makarov@tem.spb.ru WWW.LOGIKA-CONSORTIUM.RU